附件

2015年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第二批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-MC 15008 | 75型铝木复合中空玻璃平开窗（6+12A+6Low-Emm） (K=1.98 ) | 《建筑用节能门窗 第一部分：铝木复合门窗》（GB/T29734.1-2013） | / | 湖南东野门窗工程有限公司 （哈木门窗） | 2017年 月 日 |
| HN-MC 15009 | 80系列隔热铝合金中空玻璃推拉窗（5+12A+5Low-Emm） (K= 2.57 ) | 《铝合金门窗》（GB/T8478-2008） | / | 宁波蓝光实业股份有限公司 湖南省蓝光建筑工程装饰有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-MC 15010 | 55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6+12+6）（K=3.13） | 《铝合金门窗》(GB/T8478-2008) | / | 常德市平果金属制品有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN- MC 15011 | 55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（5+12+5）（K=3.31） | 《铝合金门窗》(GB/T8478-2008) | / | 常德中成金属制品制造有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN- MC 15012 | 铝合金建筑型材-隔热型材 （穿条式） | 《铝合金建筑型材》(GB5237.6-2012) | 仅用于建筑幕墙 | 经阁铝业科技股份有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN- MC 15013 | 铝合金建筑型材-隔热型材 （穿条式） | 《铝合金建筑型材》(GB5237.6-2012) | 仅用于建筑幕墙 | 山东华建铝业集团有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-MC 140020 | 50系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6+12A+6Low-E）(K=2.79) | 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 | / | 湖南固尔邦幕墙装饰有限公司 | 2017年1月6日 |
| HN-QB 15021 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料（燃烧性能：B1级） | 《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》(JG/T420-2013） | / | 盛德罗宝节能材料科技股份有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-QB 15022 | 保温装饰板外墙外保温系统材料（硬泡聚氨酯）（燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T287-2013） | / | 盛德罗宝节能材料科技股份有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-QB 15023 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统（燃烧性能：B1级） | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》（GB/T29906-2013） | / | 湖南兆禹节能科技股份有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-QB 15024 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板）外墙内保温系统（燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T261-2011） | / | 湖南兆禹节能科技股份有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-QB 15025 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料（燃烧性能：B1级） | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 （GB/T 29906-2013） | / | 湘乡市金孔雀泡沫塑料有限公司 湖南欧德邦化工建材有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-QB 15026 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统（燃烧性能：B1级） | 《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》 （GB/T 30595-2014） | / | 长沙宝之暖保温材料有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-QB 15027 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）外墙内保温系统（燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》 （JGJ/T261-2011） | / | 长沙宝之暖保温材料有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-QB 15028 | 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 | 《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T261-2011） | / | 湖南奥捷高新技术有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-QB 15029 | 建筑保温砂浆Ⅱ型 | 《建筑保温砂浆》 （GB/T 20473-2006） | / | 常德同瑞程建材有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-QB 15030 | 蒸压加气混凝土用抹面砂浆 | 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆和抹面砂浆》（JC890-2001） | / | 湖南有色环保建材有限公司 长沙东壁装饰工程有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-QB 15031 | 内墙抹灰石膏 | 《抹灰石膏》（GB/T28627-2012） | / | 湖南有色环保建材有限公司 长沙东壁装饰工程有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-WM 15002 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS板） | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》（GB/T10801.2-2002） 《倒置式屋面工程技术规程》（JGJ230-2010） | 屋面 保温 隔热 | 长沙宝之暖保温材料有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-WM 15003 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS板） | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》（GB/T10801.2-2002） 《倒置式屋面工程技术规程》（JGJ230-2010） | 屋面保温隔热 | 湖南天郡项目管理有限公司 湖南省博一节能防水工程有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-WM 15004 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS板） | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》 (GB/T 10801.2-2002) 《倒置式屋面工程技术规程》（JGJ230-2010） | 屋面保温隔热 | 金国达科技（湖南）有限公司 | 2017年 月 日 |

说明：1.以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准。其中浆料类外墙保温隔热材料在长沙市禁止使用。 2.门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。

2015年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第二批）

（住宅产业化预制部品部件推广应用目录）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-ZC 15001 | 预制带肋底板混凝土叠合楼板 | 《叠合板用预应力混凝土薄板》(GB/T16727-2007) 《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》（JGJ/T258-2011） | / | 湖南航凯建材技术发展有限公司 | 2017年 月 日 |
| HN-ZC 15002 | 混凝土空心结构成孔芯模 | 《混凝土空心结构成孔芯模》（JG/T352-2012） 《现浇混凝土空心楼盖技术规程》（JGJ/T268-2012） | / | 长沙巨星轻质建材股份有限公司 | 2017年 月 日 |